УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Крапивинского 
Муниципального района
_________З.В.  Остапенко
«____» ___________ 2015г.


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Банновская основная  общеобразовательная школа», объект образования
1.2. Адрес объекта: 652445, с. Банново, ул. Центральная, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,  1256,9   кв.м
- часть здания  эт. (или на - этаже),        кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  32919    кв.м
1.4. Год постройки здания   1970 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального -     

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа», МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652440, с.Банново,ул.Центральная,2.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Крапивинского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652440, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):   
образование
2.2 Виды оказываемых услуг:   услуги в сфере образования
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):   на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):   дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):  инвалидов нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   240  чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):   
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   школьный автобус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта        м
3.2.2 время движения (пешком)       мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):   нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):   1 не регулируемый перекресток
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) визульная
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет):    нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет):     нет






3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (Г,О)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ- И (Г,О)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ –И (Г,О)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,О)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г,О)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ - В

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.
4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	2
	Вход (входы) в здание
	Ремонт (текущий, капитальный)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт (текущий, капитальный)

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	8
	
Все зоны и участки

	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2018 гг., при обеспечении целевого финансирования
в рамках исполнения План адаптации ОСИ (находится в разработке и на согласовании)
					(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В Доступен полностью всем 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование в вышестоящей организации и собственника объекта, а также проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации; имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование организации выдавшей его организации, дата), прилагается
____________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата __________________ zhit-vmeste.ru ________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от  « ____» ____________ 2015г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _______ от  «___» _________ 2015г.

3. Решения Комиссии __________________________ 
от «____» ____________ 2015 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
Крапивинского 
муниципального района 
__________И.Н Александрова
 «_____» ___________2015г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Банновская основная  общеобразовательная школа», объект образования
1.2. Адрес объекта 652445, с.Банново, ул.Центральная,2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1256,9 кв.м.
- часть здания   этажей (или на - этаже),      кв.м.
1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта     
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, текущего 
сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652445, с.Банново, ул.Центральная,2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Крапивинского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652440, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д.11


2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость   240 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта       м
3.2.2 время движения (пешком)        мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	2
	Вход (входы) в здание
	Ремонт (текущий, капитальный) 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт (текущий, капитальный)

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	
8.
	
Все зоны и участки

	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на карте доступности субъекта РФ 
согласовано                        
Директор МБОУ «Банновская основная  общеобразовательная школа» ___________________________ Ж.Ю.Гришаева
                    (координаты для связи уполномоченного  представителя объекта) 
Телефон 8(38446)31326

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Крапивинского
муниципального района
_________З.В. Остапенко
«___» ___________ 2015г.


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 

	Кемеровская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации
	«___» _____________ 2015г.



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа», объект образования
1.2. Адрес объекта 652445, с.Банново,ул.Центральная,2
1.3. Сведения о размещении объекта
[bookmark: _GoBack]- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1256,9 кв.м
- часть здания  этажей (или на - этаже),      кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  32919    кв.м
1.4. Год постройки здания 1970г, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального      
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская  основная общеобразовательная школа», МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652445, с.Банново, ул.Центральная,2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____нет_____



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Школьный автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта          м
3.2.2 время движения (пешком)     мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет ввизуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках

	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	ДУ

	4
	с нарушениями зрения

	ДУ

	5
	с нарушениями слуха

	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития

	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	
Состояние доступности,
в том числе для основных категорий инвалидов**

	
Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (Г,О)
	
	4.

	2
	Вход (входы) в здание

	ДЧ-И ( Г, О)
	
	5,6.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г,О)
	
	7,8,9,10.

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,О)
	
	13

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, О)
	
	11,12,15,16.

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ - В
	
	-

	7
	Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)
	ДП -В
	
	1,2


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ доступно частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	2
	Вход (входы) в здание
	Ремонт (текущий, капитальный)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт (текущий, капитальный)

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Ремонт (текущий, капитальный)

	
8.
	
Все зоны и участки

	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется)
                                                 (нужное подчеркнуть)
4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительств, архитектуры, охраны памятников)__________________
4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.2.3.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта;) 
4.2.4согласование с потребителем (общественными организациями)
4.2.5. имеются заключения уполномоченной организации (прилагается)

4.3.Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
4.3.1.меры по адаптации не требуются(адаптации не подлежит) _____
4.3.2.адоптация в порядке ремонта(текущего, капитального), период________
4.3.3.адоптация с помощью ТСР, указать необходимые средства__________
4.3.4техническое решение невозможно (причины______________)
4.3.5.организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _______________________
4.3.6.другое______________________________________________

4.4.Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступа) ______________ zhit-vmeste.ru _________________________











5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
А. Результаты обследования:
А.1 территории, прилегающей к объекту			на 1 л.
А.2 входа (входов) в здание					на 1 л.
А.3 путей движения в здании					на 1 л.
А.4 зоны целевого назначения объекта			на 1 л.
А.5 санитарно-гигиенических помещений		на 1 л.
А.6. системы информации (и связи) на объекте		на - л.
Б. Результаты фотофиксации на объекте _____   	на 3 л.
В. Поэтажные планы, паспорт БТИ _			на _ л.
Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________________________________

Руководитель рабочей группы 
Заместитель главы Крапивинского 
Муниципального района                                                             ____________З.В. Остапенко
Члены рабочей группы: 
Заместитель главы Крапивинского 
Муниципального района                                                          ____________П.М. Чебокчинов
Начальник УСЗН                                                                      ______________Л.И. Карпова
Заместитель начальника отдела УСЗН                                   ______________А.И Павлова
В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
эксперт Кемеровской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»                                   _____________ Ю.С.Русин
Начальник управления образования                                          
администрации Крапивинского муниципального района     __________И.Н. Александрова
представители организации, расположенной на объекте  
директор МБОУ «Банновская ООШ»                                      _____________ Ж.Ю.Гришаева
								
Управленческое решение  согласовано
 на Комиссии _________________________________________________________________
								 « _____»  ____________ 2015г.
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1. O0mue cBeaenus 00 o0OLEKTE

1.1. HaumenoBanue (Bum) ob0bekta MBOY «banHoBckasi OCHOBHasl
o6meo0pasoBaTejbHasH IIK0J12», 00beKT 00pa3oBaHHsA

1.2. Aznpec o6bexra: 652445, c. BanHoBo, y.. IlenTpasnbHas, 2

1.3. CBeneHHus O pa3MelleHud 0ObeKTa:

- OTIENIbHO cTosIIee 3aanue 2 ataxa, 1256,9 kB.M

- 4acTh 3/aHMs 5T. (WIK Ha - 3TaXe), KB.M

- HaJFYHe MPUJIEralolero 3eMeIbHOTO yJacTKa (1a, Het); 32919  kB.M

1.4. Tox moctpoiiku 3nanus 1970 , mocsieqHero KanuTajlbHOro peMOHTa HeT
1.5. Jlata TpeACTOSIIMX IUTAHOBBIX PEMOHTHBIX pabotr: mexywezo 2016,
KanumanbHo20 -

CBeJleHHs 00 OPraHu3al|H, PACIIOJI0KEHHOH Ha o0beKTe

1.6. Hassaume opranuzauud (yupexuenus), (IOIHOe  IOPHIHMYECKOE
HaMMEHOBaHHE — COTJIACHO YCTaBy, KpaTkoe HaMMEHOBaHHE) MYHHIHINIAJIbHOE
6roMKeTHOE 001IeoOpazoBaTeabHoe yupexaenue «baHHOBCKas OCHOBHasl
o6weobpazoBaTenbHasi  mKoaa», MBOY  «baHHOBCKasi — OCHOBHAs
o01eoOpa3oBaTeIbHAs HIKOJIA»

1.7. IOpupuueckuit agpec  OpraHu3alyH (yupexxnmenus) 652440,

c.bannoso,yia.llenTpajabnas,2.
1.8. OcHoBaHMe Ui TOJB30BaHUS OOBEKTOM (ONEpaTHBHOE YIpPaBJICHHE,

apeHsia, COOCTBEHHOCTh): ONepaTHBHOE yNpaBJIeHHe
1.9. dopma coGCTBeHHOCTH  (rocylapCTBEHHAs, HerocyapcTBeHHas):

rocyaapcTBeHHasi
1.10. TepputopuaibHas IPHHALICKHOCTD (¢pedepanvras, pezuonanvHa,

MYHUYUNATLHAS): MyHHIHNIAIbHAS
1.11. Bemecrosias  oprauzauus  (Haumenosanue):  YNpaBjieHue

06pa3zoBanus aAMHHACTpaunu KpanHBHHCKOro MyHHIHNIAILHOTO paiiona
1.12. Anpec BBILIECTOSINEH OpraHU3alluM, APYrde KOOpIHHAThI: 652440, nrr.
Kpanusuuckuii, yja. KO6uneinas, 11





